## Prilog 1_Ponudbeni list
Ponudbeni list
Naručitelj: | Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral
Jurja Šižgorića 4, Split
OIB: 97141575055
EBN: | 39/2025
Predmet nabave: | Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral.
Opis | Predmet nabave je izrada kompletne projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta energetske obnove na očekivani Poziv za „Energetsku obnovu zgrada javnog sektora – PKK 2021–2027“. Projektna dokumentacija se izrađuje za zgradu sjedišta skupa s pripadajućim dvorištem na adresi Jurja Šižgorića 4, 21000 Split. Za zgradu koja je predmet izrade projektne dokumentacije u ožujku 2025 godine izrađen je Energetski certifikat koji je dostupan na uvid. Trenutni energetski razredi zgrade trenutno su: • QH,nd: 55,88 kWh/m²a, energetski razred C • Eprim: 81,35 kWh/m²a, energetski razred B Projektna dokumentacija mora omogućiti: • prijavu projekta na očekivani Poziv za „Energetsku obnovu zgrada javnog sektora – PKK 2021–2027“ • provedbu postupka javne nabave izvođača radova. • mjere koje rezultiraju smanjenjenjem QH,nd ≥ 50 % i Eprim ≥ 30 %.
Ponuditelj:
Adresa:
OIB:
Odgovorna osoba: |  |  | Datum i ovjera:
Cijena ponude: |  | bez PDV-a
PDV
S PDV-om

## Prilog 2_Troškovnik
| Naručitelj: | Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral
| EBN: | 39/2025
| Predmet nabave: | Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral.
| Opis | Predmet nabave je izrada kompletne projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta energetske obnove na očekivani Poziv za „Energetsku obnovu zgrada javnog sektora – PKK 2021–2027“. Projektna dokumentacija se izrađuje za zgradu sjedišta skupa s pripadajućim dvorištem na adresi Jurja Šižgorića 4, 21000 Split.
Rb | Opis stavke | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
| 1 |  | 2 | 2 | 3 | 4=2X3
1. | Izrada projektne i prateće dokumentacije | Usluga izrade projektne i prateće dokumentacije se sastoji od: • analiza postojećeg stanja (izrađena od projektanta nadležne struke) • izrada projektne dokumentacije (arhitektonsko građevinski, strojarski i elektrotehnički projekt) • izrada prateće dokumentacije • izrade troškovnika za raspis javne nabave za izvođenje radova • sudjelovanja u postupku javne nabave radova objekta koji je predmet projektiranja | komplet | 1 |  | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [5 empty] | 0
CIJENA PONUDE S PDV-om: | [5 empty] | 0
Ponuditelj:
Adresa:
| OIB: |  |  | Datum i ovjera:
Odgovorna osoba:

## Prilog 3_Tehničke specifikacije
| Naručitelj: | Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral
| EBN: | 39/2025
| Predmet nabave: | Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral.
| Opis | Predmet nabave je izrada kompletne projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta energetske obnove na očekivani Poziv za „Energetsku obnovu zgrada javnog sektora – PKK 2021–2027“. Projektna dokumentacija se izrađuje za zgradu sjedišta skupa s pripadajućim dvorištem na adresi Jurja Šižgorića 4, 21000 Split.
Rb | Stavka | Tehničke specifikacije
1 | Glavni projekt energetske obnove
a. | Analiza postojećeg stanja | • Izrada analize postojećeg stanja u pogledu: - mehaničke otpornosti i stabilnosti - zaštite od požara - zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
b. | Arhitektonsko-građevinski projekt | • arhitektonski projekt- uz obavezan grafički dio postojećeg stanja i novo projektiranog stanja (tlocrti, presjeci, pročelja) • glavni projekt energetske obnove s projektiranim mjerama energetske učinkovitosti • tehnički opis materijala i tehnologija
c. | Strojarski projekt | • postojeći sustavi grijanja, hlađenja, ventilacije, PTV • prijedlog mjera energetske učinkovitosti i tehničkih rješenja • proračuni snaga i učinkovitosti • tehnički opis rješenja i sheme instalacija
d. | Elektrotehnički projekt | • postojeće elektroinstalacije i rasvjeta • prijedlog mjera energetske učinkovitosti i učinkovitih tehničkih rješenja • tehnički opis elektrotehničkih instalacija energetske obnove i sheme instalacija • usklađenje s ostalim sustavima
e. | Prateća dokumentacija | • Izjava projektanta o usklađenosti s tehničkim propisima; • Izvješće projektanta o usklađenosti s postojećim elaboratima energetske učinkovitosti, elaboratom zaštite od požara i elaboratom zaštite na radu (Ukoliko postoje nesukladnosti s projektiranim mjerama, projektant predlaže izmjene u projektu; službene izmjene elaborata nisu predmet ove nabave); • Izvješće o planiranim uštedama i poboljšanju energetskog razreda
f. | Izrada troškovnika za raspis javne nabave za izvođenje radova i opremanja te procjena vrijednosti nabave | • Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova i opremanja uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju. • Izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova i opremanja. • Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju. • Izrada troškovnika (u pdf i excel formatu) kao podloge za provedbu nabave radova, usluga i robe. • Procijenjena vrijednost radova i opreme (detaljno razrađena po troškovnicima).
h. | Sudjelovanje u postupku javne nabave radova objekta koji je predmet projektiranja | • U okviru izrade projektne dokumentacije odabrani ponuditelj je u obvezi sudjelovati u budućem postupku nabave radova Projekta energetske obnove zgrade sjedišta Centra Maestral, u smislu davanja odgovora i pojašnjenja na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata vezane uz projektnu dokumentaciju i ocjenu jednakovrijednosti ponuđenih materijala i opreme. U fazi objave poziva na nadmetanje, projektant je obvezan davati pisane odgovore i pojašnjenja na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata, koji su u svezi s projektom. Rok za dostavu odgovora i pojašnjenja bit će određen zahtjevom Naručitelja. Zadani rokovi bit će uvjetovani obvezom Naručitelja da stavi odgovor na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima unutar zakonskih rokova. Odgovori i pojašnjenja moraju biti precizni i konkretni, bez paušalnih i općenitih navoda. U fazi pregleda ponuda, ukoliko se nude jednakovrijedni proizvodi, projektant je obvezan utvrditi jednakovrijednost ponuđenih proizvoda, sukladno kriterijima jednakovrijednosti raspisanim u troškovnicima, te izdati očitovanje o jednakovrijednosti ponuđenog materijala i opreme u roku do pet (5) dana od primitka pisanog zahtjeva Naručitelja. • Projektant je obvezan izraditi troškovnike i tender dokumentaciju za sve projektom predviđene radove za potrebe provođenja postupka javne nabave radova sukladno projektnoj dokumentaciji koja čini predmet ove nabave, sukladno navedenim uputama, odnosno odredbama Zakona o javnoj nabavi, kao i ostalim pozitivnim propisima koji uređuju područje javne nabave. • Troškovnik je obvezno izraditi i dostaviti u digitalnom obliku (Excel). U slučaju potrebe usklađivanja troškovnika sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, u fazi pripreme i provedbe postupka javne nabave radova za objekte koji su predmet projektiranja, projektant je obvezan, o svom trošku, postupiti sukladno uputama Naručitelja, u roku određenim od strane Naručitelja.
Tehničke specifikacije su sastavni dio natječajne dokumentacije u sklopu nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora za Projekt energetske obnove zgrade sjedišta Centra Maestral
| Ponuditelj: |  | Datum i ovjera:
Adresa:
OIB:
Odgovorna osoba: